## Tanques
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de arreglos de conjunto y estructurales de tanques
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación
Copia de factibilidad vigente o cálculo de pago de proyecto por derechos de infraestructura.
Acreditación del representante legal.
Carta de asignación de proyectista.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio o proyector arquitectónico firmado por el DRO en conjunto con copia de uso de suelo.
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Memoria descriptiva
Memoria de calculo estructural del tanque firmada por DRO y CSE
Memoria de cálculo estructural de cimentación, firmada por DRO y CSE
Memoria descriptiva y técnica de protección catódica **
Poliza de garantía por 10 años posterior a la entrega-recpeción.
Análisis de riesgo
Mecánica de suelos
Fichas técnicas de recubrimentos
Manuales de manteniemiento
Planos estructurales, firmados por DRO y CSE.
Planos de cimentación
Planos de protección catódica **
Copia de cédula de la especialidad del DRO y CSE
Copia de cédula acreditación vigente ante el CICQ del DRO y CSE
Plano de arreglo de conjunto
Indicar las areas de influencia que abastecerá a gravedad o presión
Indicar la zona total a servir por el tanque y la zona del proyecto en cuestión
Indicar la línea de conducción que estará alimentando el tanque.
Cortes y fachadas, (Niveles alturas, perfil indicando el N.T. N. y el nivel de desplante
Detalles constructivos y diseño estructura del cercado permetral
Detalles constructivos del porton de acceso vehicular y peatonal
Detalle de electrificación de la barda y reja
Detalle murete con logotipo de la CEA y letrero definiendo los datos del tanque de agua
Detalles constructivos de arreglos de fontaneria de llenado y salida, (tuberias, válvulas y piezas especiales)
Listado de todas las piezas integrantes de los trenes, piezas especiales y valvulas
Indicar los niveles de piso terminado,pendientes de escurrimiento, niveles de desplante
Especificaciones de los diferentes tipo de piso, indicando:material, resistencia,acabado
Especificaciones técnicas valvulas de seccionamiento,VAEA, filtro, macromedidor,etc.
Croquis de localización, indicando el norte, las principales avenidas para llegar al proyecto
Cuadro de datos del calculo del tanque(Capacidad, No. de tomas,etc)
Cuadro de Simbología indicando infraestructura hidráulica de proyecto y existente.
Cuadro de "Proyecto Revisado y Aprobado" definido por CEA
Cuadro pie de plano con los datos del proyecto, del desarrollador, del proyectista y dibujante
Proyección del desplante del tanque y la cimentacion
Cuadro de construcción, poligonal, el área del terreno, las colindancias y coordenadas UTM
Recuadro indicando la infraestructura existente
Notas generales y oficio de factibilidad.
Contenido en planos de proyecto estructural
Especificaciones de recubrimientos exterioresde acuerdo a norma
Especificaciones de recubrimientos interiores cumplir con norma NFS-61 o similiar
Especificaciones del tipo de cordón y electrodo a usar *
Especificaciones de tornillería de acuerdo normatividad vigente CEA.
Los planos de cimentaciones deberán tener anotadas las recomendaciones hechas en la mecánica de suelos, como grados de compactación, niveles de excavación, etc.
Todas las fichas, memorias y planos deberán ser en español
Especificaciones de acero de acuerdo a normatividad vigente CEA.
Asegurarse que las dimensiones y ubicación de bridas del tanque, especificadas en el proyecto estructural, coincidan con lo especificado en el proyecto de conjunto
Los accesorios o equipos con los que deberá contar el tanque como mínimo serán los siguientes elementos **:
Bridas de alimentación y distribución indicadas en el esquema de planeación.
Bridas de limpieza y demasias recomendadas por el fabricante y conforme a diseño.
Salida de telemetría, diámetro de 4"
Entrada hombre de acuerdo a norma AWWA
Escotilla
Escalera
Domo
Regleta de medición.
Pararrayos
Escalera con línea de vida. *
Luces de obstrucción *
Soporte de antena y barandal de telemetría *
Bajada de agua en 1/2" para medición de llenado de telemetria. *
Nota:
*Aplica adicional en tanques elevados.
** Aplica adicional en tanques superficiales.
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi: